## Лист1
N | Заявка | Номенклатура | Характеристики номенклатуры | Единица измерения | Количество
1 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Toчка доступа Ubiquiti UniFi 6 AP LR |  | шт | 211
2 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Делитель оптический 1x8 TERRA so418 |  | шт | 4
3 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Источник бесперебойного питания UPS KR6000-J+12В 9Ачх16 |  | шт | 26
4 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Источник питания UP410S Terra |  | шт | 7
5 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Кабельный органайзер | https://itmag.uz/product/kabelnyj-organajzer-snr-fb-org-2/ | шт | 79
6 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Камера IP уличная DS-2CD2645G1-IZS | https://www.hikvision.com/my/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2645g1-izs/ | шт | 264
7 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта |  | шт | 79
8 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Кросс оптический 19" 24 LC порта | https://itmag.uz/product/kross-opticheskiy-19-shkos-ukomplektovannyy-24-lc-portov/ | шт | 26
9 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ | https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/operator/CCR1009_7G_1C_1S_PC | шт | 1
10 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Модуль SFP 7.5dB 8502НМ 550М | https://itmag.uz/product/modul-sfp-opticheskij-dalnost-do-550m-7-5db-850nm/ | шт | 55
11 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1310НМ | https://itmag.uz/product/modul-sfp-wdm-dalnost-do-3km-6db-1310nm/ | шт | 158
12 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1550НМ | https://itmag.uz/product/modul-sfp-wdm-dalnost-do-3km-6db-1550nm-2/ | шт | 158
13 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Ответвитель распределитель сигнала на 8 отводов TAH824 для коаксиальных сетей | http://rftel.ru/magazin/product/otvetvitel-raspredelitel-signala-na-8-otvodov-tah824-dlya-koaksialnyh-setey | шт | 79
14 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Панель заземления 19" 230А 483ММ | https://inline.uz/obzor-produktsii/product/panel-zazemleniya-19 | шт | 26
15 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 1000ММ | https://itmag.uz/product/kommutacionnyj-shnur-u-utp-4-h-parnyj-cat-5e-1-0m-lszh-standart-seryj/ | шт | 2218
16 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM 3М | https://itmag.uz/product/patchkord-opticheskiy-lcupc-sm-3-metra/ | шт | 317
17 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM Duplex 3М | https://itmag.uz/product/patchkord-opticheskiy-lc-upc-mm-duplex-3-metra/ | шт | 55
18 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Патч-панель 19" 1U UTP Cat 5E RJ45 24 порта | https://itmag.uz/product/kommutacionnaja-panel-snr-19-jekranirovannaja-1u-24-porta-cat-5e/ | шт | 79
19 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Передатчик оптический КТВ MO418L4D55 Terra | http://rftel.ru/magazin/product/terra-mo418l-4d55 | шт | 2
20 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Приемник оптический OD005P 230В | http://rftel.ru/magazin/product/priemnik-opticheskiy-terra-od005p | шт | 26
21 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Сплайс-кассета | https://itmag.uz/product/splajs-kasseta-universalnaja/ | шт | 21
22 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Трансмодулятор TDQ420cm S2 t2mi Terra | http://rftel.ru/magazin/product/terra-tdq420cm-t2mi | шт | 7
23 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Трансмодулятор TDQ480 Terra | http://rftel.ru/magazin/product/transmodulyator-terra-tdq480 | шт | 2
24 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Трансмодулятор TTQ420C Terra | http://rftel.ru/magazin/product/transmodulyator-terra-ttq420c | шт | 2
25 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Шина нулевая на DIN рейку | https://www.inline.uz/obzor-produktsii/product/ibp-ups-online-6kva | шт | 26
26 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Шкаф телекоммуникационный 24U 600х800х1093ММ | https://itmag.uz/product/shkaf-napolnyj-24u-600-800-1093-mm-kopirovat-2/ | шт | 26
27 | Заявка ALBKH-PR-EL-0030 от 03.03.2023 10:12:54 | Набор крепежный для оборудования 19" SNR-CN-M6-16 винт М6х16ММ, гайка квадратная и шайба |  | шт | 26

## Лист2
N | Номенклатура | Характеристики номенклатуры |  | Единица измерения | Количество |  |  |  | CF
1 | Toчка доступа Ubiquiti UniFi 6 AP LR |  | Toчка доступа Ubiquiti UniFi 6 AP Long Range (U6-LR) | шт | 211 | 4 000 000 UZS | 4000000 | 844000000 | 0.915 | 3660000 | 772260000 | -71740000 | https://technotrade.uz/product/to%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-ubiquiti-unifi-6-ap-long-range-u6-lr/
2 | Делитель оптический 1x8 TERRA so418 |  |  | шт | 4 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
3 | Источник бесперебойного питания UPS KR6000-J+12В 9Ачх16 | ИБП (UPS online) KR6000-J+ с блоком батарей 12В/7Ач х 16 |  | шт | 26 | 18 696 000 сум | 22000000 | 572000000 | 1.2 | 26400000 | 686400000 | 114400000 | ИБП (UPS online) KR6000-J+ с блоком батарей 12В/7Ач х 16 (inline.uz)
4 | Источник питания UP410S Terra |  |  | шт | 7 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельный органайзер | https://itmag.uz/product/kabelnyj-organajzer-snr-fb-org-2/ |  | шт | 79 | 113 400 сум | 114000 | 9006000 | 1.5 | 171000 | 13509000 | 4503000
6 | Камера IP уличная DS-2CD2645G1-IZS Hikvision DS-2CD2643G2-IZS | https://www.hikvision.com/my/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2645g1-izs/ | Hikvision DS-2CD2643G2-IZS | шт | 264 | 1 750 000 UZS | 1750000 | 462000000 | 1.14 | 1995000 | 526680000 | 64680000 | Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - купить в Ташкенте по лучшим ценам в NANOCOM
7 | Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта |  | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE | шт | 79 | 6 965 700 сум | 6970000 | 550630000 | 1.2 | 8364000 | 660756000 | 110126000 | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE - купить в Ташкенте на ITMag.uz
8 | Кросс оптический 19" 24 LC порта | https://itmag.uz/product/kross-opticheskiy-19-shkos-ukomplektovannyy-24-lc-portov/ |  | шт | 26 | 670000 | 700000 | 18200000 | 1.2 | 840000 | 21840000 | 3640000
9 | Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ | https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/operator/CCR1009_7G_1C_1S_PC |  | шт | 1 | 8.244.250 сум | 8250000 | 8250000 | 1.2 | 9900000 | 9900000 | 1650000 | Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ (ekom.uz)
10 | Модуль SFP 7.5dB 8502НМ 550М | https://itmag.uz/product/modul-sfp-opticheskij-dalnost-do-550m-7-5db-850nm/ |  | шт | 55 | 337 050 сум | 340000 | 18700000 | 1.2 | 408000 | 22440000 | 3740000
11 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1310НМ | https://itmag.uz/product/modul-sfp-wdm-dalnost-do-3km-6db-1310nm/ |  | шт | 158 | 179 550 сум | 180000 | 28440000 | 1.2 | 216000 | 34128000 | 5688000
12 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1550НМ | https://itmag.uz/product/modul-sfp-wdm-dalnost-do-3km-6db-1550nm-2/ |  | шт | 158 | 179 550 сум | 180000 | 28440000 | 1.2 | 216000 | 34128000 | 5688000
13 | Ответвитель распределитель сигнала на 8 отводов TAH824 для коаксиальных сетей | http://rftel.ru/magazin/product/otvetvitel-raspredelitel-signala-na-8-otvodov-tah824-dlya-koaksialnyh-setey |  | шт | 79 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
14 | Панель заземления 19" 230А 483ММ | https://inline.uz/obzor-produktsii/product/panel-zazemleniya-19 |  | шт | 26 | 332 100 сум | 333000 | 8658000 | 1.2 | 399600 | 10389600 | 1731600
15 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 1000ММ | https://itmag.uz/product/kommutacionnyj-shnur-u-utp-4-h-parnyj-cat-5e-1-0m-lszh-standart-seryj/ |  | шт | 2218 | 13 000 UZS | 13000 | 28834000 | 1.2 | 15600 | 34600800 | 5766800 | https://nanocom.uz/product/patch-kord-1-m-patch-cord-utp-cat-5e-1m/
16 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM 3М | https://itmag.uz/product/patchkord-opticheskiy-lcupc-sm-3-metra/ |  | шт | 317 | 33 600 сум | 34000 | 10778000 | 1.2 | 40800 | 12933600 | 2155600
17 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM Duplex 3М | https://itmag.uz/product/patchkord-opticheskiy-lc-upc-mm-duplex-3-metra/ |  | шт | 55 | 72 450 сум | 73000 | 4015000 | 1.2 | 87600 | 4818000 | 803000
18 | Патч-панель 19" 1U UTP Cat 5E RJ45 24 порта | https://itmag.uz/product/kommutacionnaja-panel-snr-19-jekranirovannaja-1u-24-porta-cat-5e/ |  | шт | 79 | 615 300 сум | 616000 | 48664000 | 1.2 | 739200 | 58396800 | 9732800
19 | Передатчик оптический КТВ MO418L4D55 Terra | http://rftel.ru/magazin/product/terra-mo418l-4d55 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
20 | Приемник оптический OD005P 230В | http://rftel.ru/magazin/product/priemnik-opticheskiy-terra-od005p |  | шт | 26 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
21 | Сплайс-кассета | https://itmag.uz/product/splajs-kasseta-universalnaja/ |  | шт | 21 | 24 150 сум | 25000 | 525000 | 1.2 | 30000 | 630000 | 105000
22 | Трансмодулятор TDQ420cm S2 t2mi Terra | http://rftel.ru/magazin/product/terra-tdq420cm-t2mi |  | шт | 7 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
23 | Трансмодулятор TDQ480 Terra | http://rftel.ru/magazin/product/transmodulyator-terra-tdq480 |  | шт | 2 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
24 | Трансмодулятор TTQ420C Terra | http://rftel.ru/magazin/product/transmodulyator-terra-ttq420c |  | шт | 2 |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
25 | Шина нулевая на DIN рейку | https://www.inline.uz/obzor-produktsii/product/ibp-ups-online-6kva | Шина "нулевая" изолятор на DIN-рейке из латунь N 63.04 | шт | 26 | 15 600 UZS | 16000 | 416000 | 1.2 | 19200 | 499200 | 83200 | Купить шину "нулевая" изолятор на DIN-рейке из латунь N 63.04 в Ташкенте по низкой цене (rahmat.uz)
26 | Шкаф телекоммуникационный 24U 600х800х1093ММ | https://itmag.uz/product/shkaf-napolnyj-24u-600-800-1093-mm-kopirovat-2/ | Шкаф напольный 24U 600*800*1093 мм | шт | 26 | 6 042 750 сум | 6050000 | 157300000 | 1.2 | 7260000 | 188760000 | 31460000
27 | Набор крепежный для оборудования 19" SNR-CN-M6-16 винт М6х16ММ, гайка квадратная и шайба |  | Крепежный набор для 19'' Pixietech (винт, гайка, шайба) Винт M6х16, квадратная гайка, шайба (100шт) | шт | 26 | 1 75000 сум | 175000 | 4550000 | 1.2 | 210000 | 5460000 | 910000
[8 empty] | 2803406000 |  |  | 3098529000 | 295123000

## Лист3
N | Номенклатура | Характеристики номенклатуры |  | Единица измерения | Количество |  |  |  | CF
1 | Toчка доступа Ubiquiti UniFi 6 AP Long Range (U6-LR) |  | Toчка доступа Ubiquiti UniFi 6 AP Long Range (U6-LR) | шт | 211 | 4 000 000 UZS | 4000000 | 844000000 | 0.89 | 3560000 | 751160000 | 20-45 дней | -92840000 | https://technotrade.uz/product/to%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-ubiquiti-unifi-6-ap-long-range-u6-lr/
2 | Кабельный органайзер | https://itmag.uz/product/kabelnyj-organajzer-snr-fb-org-2/ |  | шт | 79 | 113 400 сум | 114000 | 9006000 | 1.1 | 125400 | 9906600 | 20-45 дней | 900600
3 | Камера IP уличная DS-2CD2643G2-IZS | https://www.hikvision.com/my/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2645g1-izs/ | Hikvision DS-2CD2643G2-IZS | шт | 264 | 1 750 000 UZS | 1750000 | 462000000 | 1.1 | 1925000 | 508200000 | 20-45 дней | 46200000 | Hikvision DS-2CD2643G2-IZS - купить в Ташкенте по лучшим ценам в NANOCOM
4 | Коммутатор управляемый уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E 24 порта |  | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE | шт | 79 | 8 919 750 сум | 8920000 | 8920000 | 1.1 | 9812000 | 775148000 | 20-45 дней | 766228000 | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE - купить в Ташкенте на ITMag.uz
5 | Кросс оптический 19" 24 LC порта | https://itmag.uz/product/kross-opticheskiy-19-shkos-ukomplektovannyy-24-lc-portov/ |  | шт | 26 | 670000 | 700000 | 18200000 | 1.1 | 770000 | 20020000 | 20-45 дней | 1820000
6 | Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ | https://mikrotik.ru/katalog/katalog/hardware/routers/operator/CCR1009_7G_1C_1S_PC |  | шт | 1 | 8.244.250 сум | 8250000 | 8250000 | 1.1 | 9075000 | 9075000 | 20-45 дней | 825000 | Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ (ekom.uz)
7 | Модуль SFP 7.5dB 8502НМ 550М | https://itmag.uz/product/modul-sfp-opticheskij-dalnost-do-550m-7-5db-850nm/ |  | шт | 55 | 337 050 сум | 340000 | 18700000 | 1.1 | 374000 | 20570000 | 20-45 дней | 1870000
8 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1310НМ | https://itmag.uz/product/modul-sfp-wdm-dalnost-do-3km-6db-1310nm/ |  | шт | 158 | 179 550 сум | 180000 | 28440000 | 1.1 | 198000 | 31284000 | 20-45 дней | 2844000
9 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1550НМ | https://itmag.uz/product/modul-sfp-wdm-dalnost-do-3km-6db-1550nm-2/ |  | шт | 158 | 179 550 сум | 180000 | 28440000 | 1.1 | 198000 | 31284000 | 20-45 дней | 2844000
10 | Панель заземления 19" 230А 483ММ | https://inline.uz/obzor-produktsii/product/panel-zazemleniya-19 |  | шт | 26 | 332 100 сум | 333000 | 8658000 | 1.1 | 366300 | 9523800 | 20-45 дней | 865800
11 | Патчкорд LAN RJ45 cat 5e 1000ММ | https://itmag.uz/product/kommutacionnyj-shnur-u-utp-4-h-parnyj-cat-5e-1-0m-lszh-standart-seryj/ |  | шт | 2218 | 13 000 UZS | 13000 | 28834000 | 1.1 | 14300 | 31717400 | 20-45 дней | 2883400 | https://nanocom.uz/product/patch-kord-1-m-patch-cord-utp-cat-5e-1m/
12 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM 3М | https://itmag.uz/product/patchkord-opticheskiy-lcupc-sm-3-metra/ |  | шт | 317 | 33 600 сум | 34000 | 10778000 | 1.1 | 37400 | 11855800 | 20-45 дней | 1077800
13 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC MM Duplex 3М | https://itmag.uz/product/patchkord-opticheskiy-lc-upc-mm-duplex-3-metra/ |  | шт | 55 | 72 450 сум | 73000 | 4015000 | 1.1 | 80300 | 4416500 | 20-45 дней | 401500
14 | Патч-панель 19" 1U UTP Cat 5E RJ45 24 порта | https://itmag.uz/product/kommutacionnaja-panel-snr-19-jekranirovannaja-1u-24-porta-cat-5e/ |  | шт | 79 | 615 300 сум | 616000 | 48664000 | 1.1 | 677600 | 53530400 | 20-45 дней | 4866400
15 | Сплайс-кассета | https://itmag.uz/product/splajs-kasseta-universalnaja/ |  | шт | 21 | 24 150 сум | 25000 | 525000 | 1.1 | 27500 | 577500 | 20-45 дней | 52500
16 | Шина нулевая на DIN рейку | https://www.inline.uz/obzor-produktsii/product/ibp-ups-online-6kva | Шина "нулевая" изолятор на DIN-рейке из латунь N 63.04 | шт | 26 | 15 600 UZS | 16000 | 416000 | 1.1 | 17600 | 457600 | 20-45 дней | 41600 | Купить шину "нулевая" изолятор на DIN-рейке из латунь N 63.04 в Ташкенте по низкой цене (rahmat.uz)
17 | Шкаф телекоммуникационный 24U 600х800х1093ММ | https://itmag.uz/product/shkaf-napolnyj-24u-600-800-1093-mm-kopirovat-2/ | Шкаф напольный 24U 600*800*1093 мм | шт | 26 | 6 042 750 сум | 6050000 | 157300000 | 1.1 | 6655000 | 173030000 | 20-45 дней | 15730000
18 | Крепежный набор для 19'' Pixietech (винт, гайка, шайба) Винт M6х16, квадратная гайка, шайба (100шт) |  | Крепежный набор для 19'' Pixietech (винт, гайка, шайба) Винт M6х16, квадратная гайка, шайба (100шт) | шт | 26 | 1 75000 сум | 175000 | 4550000 | 1.1 | 192500 | 5005000 | 20-45 дней | 455000
[8 empty] | 1689696000 |  |  | 2446761600 |  | 757065600
202763520
[11 empty] | 2638169000 |  | 948473000
[11 empty] | -191407400 |  | -191407400