## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
1 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Прибор приемно-контрольный 2ОП прот.R3 | R3-Рубеж-20П |  | шт | 1
2 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Источник питания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3 | ИВЭПР 12/2 RS-R3 |  | шт | 1
3 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Модуль релейный РМ-4-R3 | РМ-4 |  | шт | 2
4 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-64-R3 | ИП 212-64-R3 |  | шт | 6
5 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Патч-корд оптический Simplex SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M | SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M |  | шт | 2
6 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-R3 | ОПОП 124-R3 |  | шт | 2
7 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Оповещатель охрано-пожарный световой "Эвакуационный выход" ОПОП 1-R3 | ОПОП 1-R3 |  | шт | 4
8 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | ИПР 513-11-A-R3 |  | шт | 4
9 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Извещатель пожарный ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | шт | 18
10 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Шнур коммутационный S/FTP cat.6 4 пары 15М PC01-C6ASL-15M | PC01-C6ASL-15M | PC01-C6ASL-15M | шт | 3
11 | Заявка EWSP-PR-FA-MOF3V-0002 от 22.12.2023 15:02:50 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Duplex 3М | SNR-PC-LC/UPC-LC/UPC-3M |  | шт | 5
12 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-04Е | SNR-FTTH-FDB-O4Е |  | шт | 3
13 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Шкаф телекоммуникационный 42U 19" 800х800х2000ММ | Шкаф напольный, 19” 42U, 8OO*8OO*2OOO мм, H*Г*B, IP2O, Чëрный |  | комп | 1
14 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Источник бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS 2700ВТ 3000ВА |  |  | комп | 1
15 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Горизонтальный кабельный органайзер 19 | Горизонтальный кабельный органайзер, металлический, 1U, установка в 19-дюймовые монтаxные конструкти |  | шт | 1
16 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Автомат 10А | Aвтомат 1OA, 1-фазный, тип B |  | шт | 1
17 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Гермоввод (кабельный ввод пластиковый) Д20 PG29 | Кабельный ввод пластиковый на трубостойку на (4 ввода) d=20мм |  | шт | 5
18 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Проводник заземляющий П-200 | Заземляющий провоД 200мм с 2мя наконечниками (ПВ-3х2,5 НКИ-2-6) TDM | П-200 ТУ36-1276-85 | шт | 32
19 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Автомат 6А | Aвтомат 6A, 1-фазный, тип B |  | шт | 1
20 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Колпачок изолирующий RJ45 | Колпачок изолирующий RJ-45 (5O-шт в пачке) |  | шт | 50
21 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Камера IP iDS-2CD7A46GO/P-IZHSY | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY, HIKVISION |  | шт | 2
22 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 500ММ |  |  | шт | 5
23 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Органайзер оптический 19" 1U CMW-1U-02-BK | CMW-1U-O2-BK | CMW-1U-02-BK | комп | 1
24 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Кросс оптический 19" 48 портов SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | комп | 1
25 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Модуль вентиляторный SNR-SHELF-4F-THERM | SNR-SHELF-4F-THERM |  | шт | 1
26 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Кронштейн DS-1475ZJ-Y 127х46 х250ММ | Кронштеũн для установки на столб (стоũку) для iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY |  | комп | 2
27 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Шнур коммутационный U/FTP RJ45 Cat 6 LSZH 500ММ | Коммутационный шнур (патч-корд) RJ 45, Cat.6, U/FTP экранированный-LSZH синий-O,5м |  | шт | 24
28 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Адаптер оптический дуплексный SNR LC-LC SM |  |  | шт | 16
29 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Пигтейл LC/UPC SM 500ММ |  |  | шт | 16
30 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Камера IP DS-2CD2T47G2-L | DS-2CD2T47G2-L©, HIKVISION |  | шт | 8
31 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Комплект заземления 701603001 | Комплект заземления, SHIP, 701603001, длина проводника 30 см |  | комп | 1
32 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Панель коммутационная SNR 19" 1U 24 порта cat.6a SNR-SD-1U24-6-H | Коммутационная панель , 19” экранированная, 1U, 24 порта, cat.6A, горизонтальная заделка |  | шт | 1
33 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Коммутатор управляемый S5735-L8P2T4X-A-V2 | S5735-L8P2T4X-A-V2 |  | шт | 1
34 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Камера-IP DS-2CD2446G2-I(С) | DS-2CD2446G2-I(С) | DS-2CD2446G2-I(С) | шт | 4
35 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 1М PXT-PC-LC/UPC-1M |  | PXT-PC-LC/UPC-1M | шт | 4
36 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | SFP-1OG-BXU1 |  | шт | 4
37 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | SFP-1OG-BXU1, HUAWEI |  | шт | 5
38 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | SFP-1OG-BXD1 |  | шт | 4
39 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | SFP-10G-BXD1, HUAWEI |  | шт | 5
40 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Блок розеток 9 мест 19" PDU LCS³-1 U-9x2P+E 646812 | PDU LCS - 1U - 9x2P+E | 646812 | комп | 1
41 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000PW(ver.2) | SP-IP / 1000PW (ver.2) |  | комп | 14
42 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Диск жесткий WD8001PURP 8ТБ | WD8OPURX |  | шт | 5
43 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Коннектор RJ-45 CAT 6A | Коннектор RJ-45 (8P8C), категория 6a |  | шт | 50
44 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Коммутатор стоечный S5735-S8P2X-IA200G1 | S5735-S8P2X-IA200GU |  | шт | 2
45 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Вводная муфта МВ32 | Муфта вводная BМ-32 для метоллорукава с резьбой G |  | шт | 10
46 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Панель 19" с DIN-рейкой для установки электроавтоматов , 3U |  |  | шт | 2
47 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | кабельный ввод РG 36 | Кабельный ввод пластиковый на (4 ввода) d=25мм |  | шт | 2
48 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Кронштейн настенный DS-1275ZJ-SUS | DS-1275ZJ-S-SUS, HIKVISION |  | шт | 8
49 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Видеорегистратор IP Hikvision DS-9632NI-I8 | DS-9632NXI-I8/S©, HIKVISION |  | комп | 1
50 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Кронштеũн Wispen UMB-500 | UMB-500, Hikvision |  | комп | 7
51 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Крепления горячеоцинкованная 100223HDZ | 100223HDZ | 100223HDZ | комп | 65
52 | Заявка EWSP-PR-EL-MOF3V-0049 от 22.12.2023 15:04:46 | Консоль с опорой ML осн. 200BBL4020HDZ | Консоль BBL-40 с опорой облегченная, осн.200, горячеоцинкованное |  | шт | 65

## Лист1
N | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
21 | Камера IP iDS-2CD7A46GO/P-IZHSY | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY, HIKVISION |  | шт | 2
26 | Кронштейн DS-1475ZJ-Y 127х46 х250ММ | Кронштеũн для установки на столб (стоũку) для iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY |  | комп | 2
30 | Камера IP DS-2CD2T47G2-L | DS-2CD2T47G2-L©, HIKVISION |  | шт | 8
34 | Камера-IP DS-2CD2446G2-I(С) | DS-2CD2446G2-I(С) | DS-2CD2446G2-I(С) | шт | 4
48 | Кронштейн настенный DS-1275ZJ-SUS | DS-1275ZJ-S-SUS, HIKVISION |  | шт | 8
49 | Видеорегистратор IP Hikvision DS-9632NI-I8 | DS-9632NXI-I8/S©, HIKVISION |  | комп | 1
50 | Кронштеũн Wispen UMB-500 | UMB-500, Hikvision |  | комп | 7
51 | Крепления горячеоцинкованная 100223HDZ | 100223HDZ | 100223HDZ | комп | 65
52 | Консоль с опорой ML осн. 200BBL4020HDZ | Консоль BBL-40 с опорой облегченная, осн.200, горячеоцинкованное |  | шт | 65

## Лист2
N | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
1 | Прибор приемно-контрольный 2ОП прот.R3 | R3-Рубеж-20П |  | шт | 1
2 | Источник питания резервированный ИВЭПР 12/2 RS-R3 | ИВЭПР 12/2 RS-R3 |  | шт | 1
3 | Модуль релейный РМ-4-R3 | РМ-4 |  | шт | 2
4 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-64-R3 | ИП 212-64-R3 |  | шт | 6
5 | Патч-корд оптический Simplex SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M | SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-3M |  | шт | 2
6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-R3 | ОПОП 124-R3 |  | шт | 2
7 | Оповещатель охрано-пожарный световой "Эвакуационный выход" ОПОП 1-R3 | ОПОП 1-R3 |  | шт | 4
8 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | ИПР 513-11-A-R3 |  | шт | 4
9 | Извещатель пожарный ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | шт | 18
10 | Шнур коммутационный S/FTP cat.6 4 пары 15М PC01-C6ASL-15M | PC01-C6ASL-15M | PC01-C6ASL-15M | шт | 3
11 | Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Duplex 3М | SNR-PC-LC/UPC-LC/UPC-3M |  | шт | 5
12 | Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-04Е | SNR-FTTH-FDB-O4Е |  | шт | 3
13 | Шкаф телекоммуникационный 42U 19" 800х800х2000ММ | Шкаф напольный, 19” 42U, 8OO*8OO*2OOO мм, H*Г*B, IP2O, Чëрный |  | комп | 1
14 | Источник бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS 2700ВТ 3000ВА |  |  | комп | 1
15 | Горизонтальный кабельный органайзер 19 | Горизонтальный кабельный органайзер, металлический, 1U, установка в 19-дюймовые монтаxные конструкти |  | шт | 1
16 | Автомат 10А | Aвтомат 1OA, 1-фазный, тип B |  | шт | 1
17 | Гермоввод (кабельный ввод пластиковый) Д20 PG29 | Кабельный ввод пластиковый на трубостойку на (4 ввода) d=20мм |  | шт | 5
18 | Проводник заземляющий П-200 | Заземляющий провоД 200мм с 2мя наконечниками (ПВ-3х2,5 НКИ-2-6) TDM | П-200 ТУ36-1276-85 | шт | 32
19 | Автомат 6А | Aвтомат 6A, 1-фазный, тип B |  | шт | 1
20 | Колпачок изолирующий RJ45 | Колпачок изолирующий RJ-45 (5O-шт в пачке) |  | шт | 50
21 | Камера IP iDS-2CD7A46GO/P-IZHSY | iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY, HIKVISION |  | шт | 2
22 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 500ММ |  |  | шт | 5
23 | Органайзер оптический 19" 1U CMW-1U-02-BK | CMW-1U-O2-BK | CMW-1U-02-BK | комп | 1
24 | Кросс оптический 19" 48 портов SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | SNR-ODF-24R-48LC-P-BK | комп | 1
25 | Модуль вентиляторный SNR-SHELF-4F-THERM | SNR-SHELF-4F-THERM |  | шт | 1
26 | Кронштейн DS-1475ZJ-Y 127х46 х250ММ | Кронштеũн для установки на столб (стоũку) для iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY |  | комп | 2
27 | Шнур коммутационный U/FTP RJ45 Cat 6 LSZH 500ММ | Коммутационный шнур (патч-корд) RJ 45, Cat.6, U/FTP экранированный-LSZH синий-O,5м |  | шт | 24
28 | Адаптер оптический дуплексный SNR LC-LC SM |  |  | шт | 16
29 | Пигтейл LC/UPC SM 500ММ |  |  | шт | 16
30 | Камера IP DS-2CD2T47G2-L | DS-2CD2T47G2-L©, HIKVISION |  | шт | 8
31 | Комплект заземления 701603001 | Комплект заземления, SHIP, 701603001, длина проводника 30 см |  | комп | 1
32 | Панель коммутационная SNR 19" 1U 24 порта cat.6a SNR-SD-1U24-6-H | Коммутационная панель , 19” экранированная, 1U, 24 порта, cat.6A, горизонтальная заделка |  | шт | 1
33 | Коммутатор управляемый S5735-L8P2T4X-A-V2 | S5735-L8P2T4X-A-V2 |  | шт | 1
34 | Камера-IP DS-2CD2446G2-I(С) | DS-2CD2446G2-I(С) | DS-2CD2446G2-I(С) | шт | 4
35 | Патч-корд оптический LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 1М PXT-PC-LC/UPC-1M |  | PXT-PC-LC/UPC-1M | шт | 4
36 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | SFP-1OG-BXU1 |  | шт | 4
37 | Трансивер SFP-10G-BXU1 | SFP-1OG-BXU1, HUAWEI |  | шт | 5
38 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | SFP-1OG-BXD1 |  | шт | 4
39 | Трансивер SFP-10G-BXD1 | SFP-10G-BXD1, HUAWEI |  | шт | 5
40 | Блок розеток 9 мест 19" PDU LCS³-1 U-9x2P+E 646812 | PDU LCS - 1U - 9x2P+E | 646812 | комп | 1
41 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000PW(ver.2) | SP-IP / 1000PW (ver.2) |  | комп | 14
42 | Диск жесткий WD8001PURP 8ТБ | WD8OPURX |  | шт | 5
43 | Коннектор RJ-45 CAT 6A | Коннектор RJ-45 (8P8C), категория 6a |  | шт | 50
44 | Коммутатор стоечный S5735-S8P2X-IA200G1 | S5735-S8P2X-IA200GU |  | шт | 2
45 | Вводная муфта МВ32 | Муфта вводная BМ-32 для метоллорукава с резьбой G |  | шт | 10
46 | Панель 19" с DIN-рейкой для установки электроавтоматов , 3U |  |  | шт | 2
47 | кабельный ввод РG 36 | Кабельный ввод пластиковый на (4 ввода) d=25мм |  | шт | 2
48 | Кронштейн настенный DS-1275ZJ-SUS | DS-1275ZJ-S-SUS, HIKVISION |  | шт | 8
49 | Видеорегистратор IP Hikvision DS-9632NI-I8 | DS-9632NXI-I8/S©, HIKVISION |  | комп | 1
50 | Кронштеũн Wispen UMB-500 | UMB-500, Hikvision |  | комп | 7
51 | Крепления горячеоцинкованная 100223HDZ | 100223HDZ | 100223HDZ | комп | 65
52 | Консоль с опорой ML осн. 200BBL4020HDZ | Консоль BBL-40 с опорой облегченная, осн.200, горячеоцинкованное |  | шт | 65